Муниципальное образование «Известковское городское поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021 № 178

 пос. Известковый

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов объектов теплоснабжения муниципального образования «Известковское городское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования «Известковское городское поселение» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов объектов теплоснабжения муниципального образования «Известковское городское поселение».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Известковского городского поселения Некозыреву А.В.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

городского поселения Г.В. Козлова

 УТВЕРЖДЕНО:

 постановлением администрации

 городского поселения

 от 26.08.2021 № 178

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов объектов теплоснабжения муниципального образования

«Известковское городское поселение»

Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов объектов теплоснабжения муниципального образования «Известковское городское поселение» разработана на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду».

1. Объекты, подлежащие проверке:

- здания котельных – котельная пос. Известковый, котельная с. Двуречье;

- установленное тепло-, электро- и водо- оборудование;

- наружные тепловые сети пос.Известковый, с.Двуречье.

2. Сроки проведения проверки:

в период проведения работ по подготовке к отопительному периоду, по мере готовности объектов к сдаче, но не позднее 25 сентября текущего года.

3. В целях оценки готовности объекта должно быть проверено:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

 5) проведение наладки тепловых сетей;

 6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

 7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

8) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;

9) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти.

Проверка осуществляется комиссией образованной администрацией городского поселения.

В состав комиссии включаются представители администрации городского поселения. По согласованию в состав комиссии могут включаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.